## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 前往台東 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 線槽安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓 | 油錢: $965
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 打接地 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 回程 |  | ALV-0065 | 4 | 否 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤 | 油錢: $957
2020-12-07(一) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | UPS更換、變頻器更換、PID錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $956
2020-12-08(二) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 多功能電錶更換、線路查修 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 林泰佑 | 房間費: $1800
2020-12-09(三) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線、箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,楊明銓
2020-12-10(四) | 機修 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 台南南化機修查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤 | 油錢: $792
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 電錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤
2020-12-12(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-12-13(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:30 | 流量計安裝 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-16(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-17(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 吊馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-18(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓 | 油錢: $1025
2020-12-21(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 13:00 | 堪察現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓 | 油錢: $1049 油錢: $1080
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/21 13:00 | 2020/12/21 17:30 | 打接地
2020-12-22(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-23(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 基礎座、拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,洪證坤,楊智凱,楊明銓 | 油錢: $1052 水泥、磚塊: $719
2020-12-24(四) | 機修 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 苗栗頭份-興隆加壓站、四季2配水池查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-12-25(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 拉水線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-12-28(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 配電盤 安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,洪啟修 | 油錢: $1043
2020-12-29(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2020-12-30(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 油錢: $1083 住宿費: $4000
2020-12-31(四) | 其他 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 豐原機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙